VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v zákazke vykonávanej v zmysle § 155 m ods. 13, v spojitosti s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dodanie a montáž kamerového systému do Základnej školy v Oravskom Veselom 377

____________________________________________________________________

Druh zákazky: TOVAR ,SLUŽBA

Verejný obstarávateľ:

Úradný názov:          Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377

IČO:                          37810341

Poštová adresa:         Oravské Veselé 377

PSČ:                          029 62

Mesto/obec:              Oravské Veselé

Štát:                           Slovenská republika

Kontaktné miesto :    Oravské Veselé 377  , 029 62   Oravské Veselé

Kontaktná osoba:      Mgr. Klus Jaroslav

Mobil:                        0918 162 111

Telefón:                     043/5596115

Fax:                           043/5596115

E-mail:                      skola@zsmsorvesele.edu.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):                     http://www.zsmsorvesele.edu.sk

1.Predmet zákazky

- Názov zákazky Kamerový systém

- Kód CPV:

32330000-5  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu,

35125300-2 Bezpečnostné kamery,

51310000-8 Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a videozariadení

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania dodania tovarov:

Zákazka na poskytnutie tovaru zadávaná podľa § 9 ods. 9 a § 155m ods.13 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Miesto poskytovania – dodania predmetu zákazky: Základná škola, s materskou školou Oravské Veselé 377, 029 62 Oravské Veselé.

3. Stručný opis zákazky:

Verejný obstarávateľ vyhlasuje  zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., predmetom ktorej je dodanie a montáž kamerového systému a to vonkajších a vnútorných kamier na nočné videnie s vysokým rozlíšením a s prepojením na počítačovú sieť užívateľa. Prílohu k tejto výzve tvoria:  cenová ponuka príloha č. 1a,  podrobný popis zákazky príloha č.1b  . Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

4. Celkový rozsah: 1 ks-Sieťový videozáznamník pre 8 IP kamier,1 ks-8 portový PoEswitch, 6 ks IP kamery,HDD, 305m kábel

5. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 2 600,- EUR

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol riadne zhotovený predmet zákazky doručený a odovzdaný verejnému obstarávateľovi v termíne najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

7.Podmienky účasti, obsah ponuky

Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (fotokópia živnostenského listu alebo iného dokladu na základe, ktorého môže podnikať).

7.1 Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:

aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (fotokópia živnostenského listu alebo iného dokladu na základe, ktorého môže podnikať).

V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o tom, že je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (fotokópia živnostenského listu alebo iného dokladu na základe, ktorého môže podnikať), bude zo zákazky vylúčený.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

-    navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 18.11.2014 o 12.00 hod.

Ponuky spolu s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku ( fotokópia) musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom:

„Kamerový systém“ a s nápisom „Neotvárať“.

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377, 029 62 Oravské Veselé, Slovenská republika

Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:

Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 07,00 ho 15,00 hod.

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.

10. Podmienky vyhodnotenia ponúk

10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.

10.2  Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do 21.11.2014 ,zároveň mu bude zaslaný návrh kúpnej zmluvy,podmienky budú dohodnuté v súlade s touto výzvou a predloženou cenovou ponukou. A v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.

- Ďalšie informácie

11.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.12.2014.

11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve alebo nebudú pre verejného obstarávateľa výhodné.

V Oravskom Veselom, 29.10.2014                                  ….......................................

Mgr. Jaroslav Klus, riaditeľ školy

Výzva 29102014 Príloha č.1b

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou  Oravské Veselé 377

Predmet zákazky: „Kamerový systém“

Podrobný  popis predmetu zákazky

Tovar, služby : Realizácia kamerového systému s IP kamerami a záznamom na HDVR

Typ zmluvy: Na základe objednávky

Miesto dodania  : ZŠ s MŠ Oravské Veselé 377, 029 62 Oravské Veselé

Podrobný popis : kódy CPV

32330000-5  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu,

35125300-2 Bezpečnostné kamery,

51310000-8 Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a videozariadení

Minimálne technické požiadavky:

1.Sieťový videozáznamník

Sieťový videozáznamník pre 8 IP kamier, kompresia H264, dátový tok 40Mb/s, rozlíšenie 4CIF alebo 720p pri 25sn/s na kanál, alebo 4 kamery 2MPx alebo 3 MPx not real time, alebo 4 kamery 2 MPx 25 sn/s na kanál, alebo 2 kamery 5 MPx 6,25 sn/s, audio OggVorbis vstup/výstup, 4x poplachový vstup/1x výstup, 1x HDMI výstup 1920 x 1080, 1x VGA výstup, synchrónne prehrávanie 8 kanálov 4CIF / 4 kanálov 720p /       2 kanálov 1080P / 1 kanál 5M, Dual stream, 2xHDD SATA 4TB, 2xUSB 2.0, ovládanie myšou (súčasť balenia), diaľkové ovládanie, 1x sieť RJ 45 10/100/1000Mbps, 1xRS485 pre PTZ kamery (80 protokolov), napájanie 12 VDC, príkon 10W (bez HDD),  montáž do racku 19“ 1U, pracovná teplota -10° až +55°C, klasický softvér v cene.

2.  8 portový PoEswitch

8xPoE 803a.f, max. 15W/port, celkový výkon 65W, kovová skrinka, externý napájací adaptér, vysoká spoľahlivosť, vodorovná alebo zvislá montáž

3.  HARD disk

2 TB, rozhranie USB 3,0 (rýchlosť prenosu dát až 5 Gb/s )

4. IP  KAMERY

3 Mpix (2048x1536) 12,5 obr./s, (1920x1080) 25obr./s, (1280x720), 25obr.s 1/3“Progressive scan CMOS, vstavaný objektív AI -DC drive, variofokálny 2,7 -9mm/F1,2, uhol záberu 101° až 30,4°, digitálne WDR, 3D potlačenie šumu, zónové BLC, kompresia H.264-main profile/MJPEG, ONVIF/PSIA kompatibilná,Deň/Noc, IRC filter, elektronický PTZ, detekcia pohybu, zakrytia, odpojenia siete, konflikt IP adries...duálny streaming, citlivosť do 0,1 lux/F1,2,0 lux pri zapnutom IR, dosah IR 25-30m, Eternet RJ45 10/100M, napájanie DC12V/ PoE(802.3af),spotreba max 9W,mikroSD slot pre záznam max 32GB,podpora NAS tepl.rozsah -30° až +60°C,IP66

5. Kábel

UTP CAT5e 4x2x24AWG, balenie 305m box

6. Realizácia kamerového systému

Doprava, montáž  kamier, montáž napájačov kamery, montáž a konfigurácia DVR, testovanie a nastavenie kamier, uloženie kabeláže, testovanie systému a zaškolenie pracovníka ZŠ s MŠ.

Servis v prípade poruchy do 24 hod.

Záruka 24 mesiacov a viac

Výzva 29102014 Príloha č. 1a cenová ponuka

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377

Predmet zákazky: „Kamerový systém“

CENOVÁ PONUKA

| DODÁVATEĽA SLUŽBY – UCHÁDZAČ: |
| --- |
| Názov: Adresa: Štatutárny zástupca: IČO: DIČ alebo IČSK ak ste platcom DPH: Bankové spojenie: |
| Dodávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie podnikať v predmete obstarávania resp. vykonávať túto činnosť na základe nasledujúceho dokumentu, ktorý musí byť predložený ako príloha k tejto cenovej ponuke: |
| Citácia činnosti uvedenej v oprávnení podnikať v predmete obstarávania resp. vykonávať túto činnosť na základe vyššie uvedeného dokumentu (uviesť presnú citáciu činností v uvedenom dokumente, ktoré sa vzťahujú k predmetu obstarávania): |
| Predmet zákazky: „Kamerový systém“ |
| Názov predmetu | Množstvo | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v € | DPH v € | Jednotková cena (t.j.konečná cena s DPH) | Celková cena v € vrátane DPH |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Sieťový videozáznamník | 1 | ks |  |  |  |  |
| 8 portový PoEswitch | 1 | ks |  |  |  |  |
| IP Kamery | 6 | ks |  |  |  |  |
| HARDdisc | 1 | ks |  |  |  |  |
| Kábel | 305 | m |  |  |  |  |
| CELKOM v € (Výpočtová technika ) |  |
| Som - nie som platcom DPH. |

Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v cenovej ponuke a v prílohách sú pravdivé.

Podpis oprávnenej osoby za uchádzača:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:    ......................................................................................................................

V ............................ dňa ...............................