Myszadła, 03.04.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE   
na wymianę instalacji elektrycznej w części lewej budynku Szkoły Podstawowej w Myszadłach**

# DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

# Zamawiający:

# Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Myszadła 65a

05-280 Jadów

NIP: 1251217430

tel. 25 6757351

e-mail: pspmysz@wp.pl

**DZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie prowadzone jest stosownie do postanowienia art. 2ust 1 pkt. 1ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710, z poźń. zm.)

**DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej w lewej części budynku Szkoły Podstawowej w Myszadłach. Zakres prac obejmuje elementy przedstawione poniżej:

**- wymiana instalacji elektrycznej po lewej stronie od głównego zasilania**

**- wykonanie podrozdzielni na korytarzy – w holu głównym (natynkowa, zamykana)**

**- wykonanie zasilania z rozdzielni głównej do podrozdzielni (natynkowe)**

**- wykonanie zasilania z podrozdzielni 1 do: klas nr. 1, 2, 3, 4, łazienki męskiej, korytarza**

**- wykonanie zasilania z podrozdzielni 2 do: łazienki personelu, pokoju nauczycielskiego, pokoju dyrektora (piętro), hol główny, magazyn sprzątaczek (instalacje na korytarzu natynkowe wraz z osprzętem natynkowym, instalacje w klasach podtynkowe z osprzętem podtynkowym)**

**- przewody 5x6**

**- gniazda 230V 4x2,5 miedziowe w każdej klasie 2 podwójne podtynkowe, włącznik prądu, w pokoju 2 podwójne, 1 poczwórne**

**- oświetlenie z klasach – lampy estrowe ledowe 6 wypustów 3x3**

**- łazienka 2 lampy bryzo szczelne**

**- demontaż starej instalacji**

**- naprawa ścian wraz z malowaniem**

**- wykonanie pomiarów po montażu i wykonaniu instalacji.**

* Wykonawca ponosi koszty zakupu materiałów na realizację prac wynikających z przedmiotu zamówienia.
* Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i poprawnego skalkulowania wszystkich kosztów zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
* Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, kosztorysem ofertowym oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną.

**DZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od **01.07.2024** do dnia **10.08.2024r.**
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**DZIAŁ V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - w realizacji robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
2. Zamawiający stosownie do treści art. 131. ust.2 ustawy Pzp żąda odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny tj. zgodnie z art. 226 ust.1 pkt. 18 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie odbyli wizji lokalnej, o której mowa powyżej. Wykonawcy zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa w ww. wizji telefonicznie do dyr. Szkoły Podstawowej w Myszadłach, nr tel. 603457251 w terminie nie później niż 24 godziny przed planowanym uczestnictwem. Z ramienia Wykonawcy w wizji mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby. Zamawiający podczas wizji, o której mowa powyżej wyda osobom uczestniczącym oświadczenie o odbyciu obligatoryjnej wizji lokalnej, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

# DZIAL VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1,
2. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli  
   w imieniu Wykonawcy,
3. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału  
   w postępowaniu określone w dziale V, oraz kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do postępowania.

**DZIAŁ VII. ODRZUCENIE OFERTY**

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
2. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
3. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
4. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

# DZIAŁ VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w formie pisemnej do dyrektora szkoły ewentualnie po uprzednim powiadomieniu telefonicznym na adres email: [pspmysz@wp.pl](mailto:pspmysz@wp.pl). Niniejsze postępowanie prowadzone jest pod nazwą „**Wymiana instalacji elektrycznej w części lewej budynku Szkoły Podstawowej w Myszadłach”.**

1. Oferty należy złożyć do dnia **20.04.2024 r**. **do godz. 14.00**,
2. Zamawiający po ocenie ofert powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu oferty, niezłożeniu żadnej oferty lub zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty,
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy niniejszego zadania bez wyboru żadnej z ofert.

**DZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu za wykonanie całej usługi, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego,
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,
3. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych,
4. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbowo.

**DZIAŁ X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. W odniesieniu do złożonych ofert dokonana zostanie ocena ofert na podstawie kryterium: **CENA = 100%**

**DZIAŁ XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Myszadłach, Myszadła 65a, 05-280 Jadów, zwany dalej „administratorem”;

2) na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO administrator powołał Inspektora Ochrony Danych

(IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym

można kontaktować się pod adresem e - mail: szkola@spurle.pl; 3) Państwa dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.0.1710 t.j.) 4). Dostęp

do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni przez administratora

pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego postępowania;

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, które na podstawie

przepisów prawa mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy oraz

zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne;

7) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa

dotyczących jest związany z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia

negocjacji;

8) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

stosowanie do art. 22 RODO; 9) posiadają Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo

dostępu do swoich danych osobowych; - na podstawie art. 16 RODO prawo

do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ani zmianą

postanowień umowy); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo

do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych -

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

10) Nie przysługuje Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do

usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa

w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

**DZIAŁ XII Informacja o osobach uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.**

Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się   
z Wykonawcami jest:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:   
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myszadłach – Mirosław Roguszewski tel. 603457251

**DZIAŁ XII. ZAŁĄCZNIKI**

formularz ofertowy zał. Nr. 1

wzór umowy zał. Nr 2

potwierdzenie odbycia oględzin zał. Nr. 3